政府采购进口产品申请表

| 申请单位 | 上海第二工业大学 |
| --- | --- |
| 申请文件名称 |  |
| 申请文号 |  |
| 采购项目名称 |  |
| 采购项目金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 项目使用单位 |  |
| 项目组织单位 |  |
| 申 请 理 由 | 盖 章 年 月 日 |

政府采购进口产品所属行业主管部门意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上海第二工业大学 |
| 拟采购产品名称 |  |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1.中国境内无法获取 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取 |  |
| □3.其他 |  |
| 原因阐述： |  |
| 三、进口产品所属行业主管部门意见 |  |
| 盖 章 年 月 日 |  |

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 上海第二工业大学 |
| 拟采购产品名称 |  |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1.中国境内无法获取 |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取 |  |
| □3.其他 |  |
| 原因阐述： |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专 家 签 字 年 月 日 |  |

填写实例：

1、选择“1.中国境内无法获取”的：

我实验室是上海市重点实验室，实验室目前承接的项目（上海市科委纳米专项，曙光计划，浦江人才计划）都需要进行精确测量材料随激光脉冲宽度变化的微纳结构形貌，光电吸收效率等参数，从而确定所制备的光伏材料的微纳结构特性与激光脉冲宽度的准确关系，以及该微纳结构对光谱的吸收效率，为提高基于微纳光伏材料的太阳能电池转换效率打下基础，因此迫切需要能实现上述功能的光纤飞秒激光器。此系统包括光纤展宽系统、啁啾镜压缩系统和脉冲宽度测量系统。由于国内生产的光纤展宽压缩系统稳定性差，例如，保持10fs的脉冲宽度只能持续约半个小时，而项目要求稳定时间达到3个小时及以上。国产系统难以满足上述如此多功能的要求，该套完整系统目前国内没有厂家能够提供。进口设备的光纤飞秒激光器能实现所需的压缩和测量功能，而且能够提供稳定的用于制备微纳结构的光源，所以申请购买进口设备。

2、选择“3.其他”的：

*****大学材料科学与工程学院主要从事复合材料、功能材料等的教学工作及相关项目的研究开发，而流变仪在不同的高分子材料和其他化工材料中有很重要的测量用途，因此流变仪对于学院的教学、科研都是必不可少的。因为它可以帮助我们了解所研究的不同材料的内部性能情况，使学生能够更加深刻的掌握各种材料的结构、性能以及工艺加工过程，材料的流变性能可以与它们的加工性能和产品最终性能有效地联系起来，从而为表征材料结构、开发优异性能的产品提供有力的帮助。从而提升整个学院的学科和科研水平，以适应技术发展和人才培养的需要。

目前，国产旋转流变仪的产品技术和性能不能满足科研和教学的测量要求，和进口产品比较有很大的差距，尤其是一些很重要的性能指标差别很大，比如：稳态模式最小扭矩，进口设备是0.01μNm，国产是1μNm，我们需要至少在1μNm以下。角位移分辨率，进口是12 nrad，国产超过100 nrad，我们需要至少在20 nrad以下。扭矩分辨率，进口是0.1 nNm，国产超过10 nNm。我们需要至少在1 nNm以下。国产设备无法满足实验室要求，所以申请购买进口设备。